晋城市人民政府

行 政 复 议 决 定 书

申请人：晋城市某水务发展有限公司

法定代表人：成某          职务：董事长

被申请人：晋城市生态环境局

法定代表人：郎诗华        职务：局长

申请人对被申请人作出的晋市环罚〔2021〕28号《行政处罚决定书》不服，于2021年10月13日向本机关申请行政复议。本机关依法受理后，向被申请人送达行政复议申请书副本及行政复议答复通知书，被申请人在法定期限内向本机关提交了书面答复及作出具体行政行为的证据。经书面审理，本案现已审结。

申请人称：一、申请人废水排放超标存在不可抗力的客观原因，被申请人未充分考虑客观事实，不应当对申请人进行处罚。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级A标准，申请人生产工艺设计处理能力为120000吨/天，因实际进水量远超出了原设计标准，进水的污染物浓度也严重超出了设计的进水标准，申请人虽通过精细化管理不断挖掘现有工艺设备潜力，引入了生物靶向助沉剂等先进的水处理药剂，但因山西省自2021年1月1日起执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019），加严了化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)的控制指标，新增了总磷和全盐量指标，申请人只有全部更换设备（正在筹备实施中），才能达到新标准的规定指标。在新标准刚颁布之初，在进水量和进水污染物均严重超出申请人设备工艺设计标准的客观情况下，导致废水排放超标。另外，申请人于2018年5月开始向市主管部门提交提标改造工程请示，但主管部门没有批复，以至于污水处理设备未及时更新换代，致使排污超标，因此申请人对超标排污没有主观过错，被申请人应综合考虑造成排水超标的客观情况，对申请人免于处罚，责令整改。二、被申请人作出行政处罚的程序违法，依据《行政处罚法》第三条之规定，行政处罚无效。1、被申请人违反了《行政处罚法》规定，本次处罚未经负责人集体讨论、未下达听证告知书，违反了法定程序。2、被申请人违反了《环境行政处罚办法》第十一条、第五十五条之规定，未及时作出责令当事人改正或者限期改正违法行为的行政命令。在此情形下，不能认定新的违法行为，且作出处罚决定超过了3个月的处理期限。3、被申请人作出的处罚决定书未按照《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第十六条之规定载明相关事项，且未给予适当的时间要求申请人改正，不符合执法的合理性原则。综上，请依法撤销被申请人作出的晋市环罚〔2021〕28号《行政处罚决定书》。

被申请人称：晋城市环境监控中心污染源在线监控平台显示：申请人废水排放口3月27日、28日上传总磷日均值分别为0.54mg/L、0.87mg/L，排放标准为≤0.4mg/L。2021年4月6日，被申请人对上述问题进行调查核实，申请人废水排放口在线连续监测设施运行正常，超标数据真实有效。申请人的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项、《山西省生态环境系统行政处罚自由裁量基准（试行）》序号S-7之规定，被申请人对申请人在3月27日、28日的超标排污行为分别处以罚款40万元、47万元，对申请人共计处以罚款87万元，并责令申请人立即改正违法行为。

- 被申请人在申请人进水口安装的废水进水流量监测装置数据显示：3月27日进水口流量为96462.89吨，3月28日进水口流量为100180.14吨，均未超过申请人设计能力120000吨/天。申请人提出的2018年已向其主管部门提交了提标改造工程请示，但主管部门一直未批复，所以导致排污超标，不是免于处罚的理由。根据《中华人民共和国水污染防治法》第五十条第二款的规定，申请人接纳的水质好坏及进水量不能成为超标排放及免责的理由。

- 山西省人民政府下达过《关于下达各市水污染防治目标责任书的通知》。晋城市人民政府办公室印发了晋市政办〔2019〕12号《晋城市2019年水污染防治行动计划》，要求城镇污水处理厂提标改造，保证出水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物稳定达地表水Ⅴ类标准。2019年11月1日，山西省发布了《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019），该标准自2021年1月1日起实施。在该标准实施之前，我市多次下发文件要求污水处理厂提标改造。2020年3月27日，晋城市环境保护工作委员会办公室印发的晋市环委办〔2020〕5号《晋城市2020年水污染防治行动计划》也提出全市所有排水单位严格按照山西省《污水综合排放标准》实施提标改造，2020年11月底前完成改造任务。但自2019年11月至今，申请人故意拖延，并未进行提标改造，导致其长期超标排污，因此申请人的行为属主观恶意超标排污。

- 2021年6月3日，被申请人下达晋市环罚告字〔2021〕28号《行政处罚听证告知书》、晋市环责改字〔2021〕17号《责令改正违法行为决定书》。作出处罚决定前，经过了负责人集体讨论。被申请人未违反法定程序。

- 针对申请人在2021年2月1日至2月20日的超标排污行为，被申请人曾作出四份《行政处罚决定书》。2021年3月27日至2021年4月19日，申请人再次出现超标排污行为，在对此次超标排污行为进行查处的过程中，申请人对被申请人之前的行政处罚不服，提起行政复议，复议机关作出维持的复议决定，后申请人又提起行政诉讼。因违法行为类别及情节基本一致，被申请人原计划在行政诉讼判决后再对此次违法行为作出处罚决定，但鉴于行政诉讼案件办理时长的不确定因素，经研究决定以行政复议决定为基础，于2021年9月7日对申请人此次违法行为作出处罚决定。

- 被申请人作出的处罚决定符合法律规定和环保政策。生态环境部下发的《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中第10.2.1规定，水污染超标排放以日均浓度值计算。当日超标，并不影响次日的排放浓度，不会导致次日超标排放，所以申请人超标排污的行为属于多个违法行为。被申请人对申请人作出处罚决定并非依据《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》，而是仅仅是针对申请人超标排污当日的违法行为进行处罚。

综上，申请人违法事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，请求维持被申请人作出的晋市环罚〔2021〕28号《行政处罚决定书》。

经审理查明：2021年4月2日，晋城市生态环境保护综合行政执法队接到编号为20210321、20210322的《晋城市生态环境保护综合行政执法队监控企业问题转办单》，转办企业为晋城市某水务发展有限公司，转办内容为：该企业废水出口3月27日上传总磷日均值为0.54mg/L、28日上传总磷日均值为0.87mg/L（应≤0.4mg/L）。2021年4月6日，被申请人立案。2021年6月7日，被申请人以邮寄方式向申请人送达晋市环责改字〔2021〕17号《责令改正违法行为决定书》，责令申请人立即改正以上违法行为；送达晋市环罚告字〔2021〕28号《行政处罚听证告知书》，告知申请人拟对其罚款人民币87万元整，其有权进行陈述、申辩和要求听证。2021年9月7日，被申请人作出晋市环罚〔2021〕28号《行政处罚决定书》，对申请人2021年3月27日超标排放水污染物的行为罚款人民币40万元，2021年3月28日超标排放水污染物的行为罚款人民币47万元，合计罚款人民币87万元。2021年9月9日以邮寄方式送达申请人。

本机关认为：申请人超标排放水污染物的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《山西省生态环境系统行政处罚自由裁量基准（试行）》S-7之规定，被申请人对申请人作出罚款人民币87万元的行政处罚符合法律规定。

申请人提出山西省自2021年1月1日起执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019），加严、新增控制指标，被申请人应综合考虑造成排水超标的客观情况，对申请人免于处罚，责令整改。首先，根据申请人提供的营业执照，可知申请人经营范围包括生产、生活污水的收集、净化、处理及再生水的销售；污水处理工程等，即污水的收集、净化和处理是申请人的职能；其次，根据被申请人提供的废水进口的污水排放连续监测口平均值月报表，可知2021年3月27日进水口流量为96462.89吨，3月28日进水口流量为100180.14吨，均未超过120000吨/天；第三，2021年1月1日是山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）的实施日期，该标准2019年11月1日已面向社会发布，且2019年4月12日晋城市人民政府办公室印发了晋市政办〔2019〕12号《晋城市2019年水污染防治行动计划》，要求城镇污水处理厂提标改造，保证出水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物稳定达地表水Ⅴ类标准。2020年3月2日，晋城市环境保护工作委员会办公室印发晋市环委办〔2020〕5号《关于印发〈晋城市2020年水污染防治行动计划〉的通知》，要求全市所有排水单位（除农村生活排水小于500m³/d外）严格按照山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）实施提标改造，2020年11月底前完成改造任务，已经为申请人预留出足够的更新设备和技术的时间。因此，申请人的主张不能成立。

申请人提出被申请人作出行政处罚未经负责人集体讨论，未下达听证告知书，未及时作出责令当事人改正或者限期改正违法行为的行政命令，且作出处罚决定超过3个月的期限，程序违法，行政处罚无效。首先，根据被申请人提供的重大案件集体审议记录，可知被申请人作出处罚决定前经过负责人集体讨论，程序合法；其次，根据被申请人提供的晋市环责改字〔2021〕17号《责令改正违法行为决定书》、晋市环罚告字〔2021〕28号《行政处罚听证告知书》、送达回证及EMS中国邮政速递物流单，可知被申请人于2021年6月7日以邮寄方式向申请人送达《责令立即改正违法行为决定书》及《行政处罚听证告知书》，申请人于6月8日签收。第三，根据被申请人提供的证据材料，可知被申请人立案时间为2021年4月6日，作出行政处罚决定的时间为2021年9月7日，被申请人作出处理决定的时间超过《环境行政处罚办法》第五十五条规定的3个月期限。被申请人虽存在超期作出处罚决定的情形，但对申请人的权利不产生实际影响，不能直接导致被申请人作出的行政行为无效，属于程序瑕疵。因此，申请人的主张不能成立。

申请人提出被申请人违反了《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第十六条之规定。根据被申请人提供的晋市环罚〔2021〕28号《行政处罚决定书》，可知被申请人作出处罚决定的依据是《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项之规定，未适用《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》。因此，申请人的主张不能成立。

综上，被申请人作出的晋市环罚〔2021〕28号《行政处罚决定书》事实清楚、证据确凿、适用依据正确、程序合法，应予维持。根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第（一）项的规定，本复议机关作出如下决定：

对被申请人作出的晋市环罚〔2021〕28号《行政处罚决定书》予以维持。

如对本复议决定不服，申请人可在收到复议决定书后十五日内向阳城县人民法院提起行政诉讼。

二〇二一年十一月十五日